# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w      art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24    ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                             Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

1. Oświadczam/my, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

2.  Oświadczam/my, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione podmioty */:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

/ nazwa i adres/

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 6 do SIWZ

formularz oferty- tekst jednolity uwzględniający zmianę SIWZ nr 1

|  |  | Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia |
| --- | --- | --- |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: …………..……………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

……………………………….……………………………………………………………..………

tel:………………………………..……fax do korespondencji: ……..…..………………………

e-mail do korespondencji: ……………………………………………………………………

adres strony internetowej Wykonawcy: ………………………………………………………

Powiat: …………………………………Województwo:………...………………….…….……..

NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto………………………………………………….….zł

słownie: …………………………………………………………………………..…zł

w tym podatek VAT w stawce …...%

- Wykaz oferowanych urządzeń:

| wyszczególnienie | ilość | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- |
| Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej wymieniony router jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ) Typ/model…………………………… producent: ………………………….. | 1 szt |  |
| Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej wymieniony serwer jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ) Typ/model……………………………… producent: ………………………….. | 1 szt |  |

- Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 wiersz 57, 58, 59        i Tabeli nr  2 wiersz 13,14 pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji na okres:

  - ………….…. miesięcy dla routera

  - ……………    miesięcy dla serwera

4. Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy., tj. zgodnie z wymaganiem określonym w rozdziale VIII SIWZ i § 2 ust.1 istotnych postanowień umowy ( zał. nr 2 do SIWZ)

- Oświadczamy, że dysponujemy personelem wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym  routerem ( wymaganie określone w Tabeli nr 1 wiersz 61 - załącznik nr 1 do SIWZ).

- Nr infolinii (serwer): …………………………….., o której mowa w Tabeli nr 2 wiersz 14 pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.

- Oświadczamy, że :

  - przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)

  - podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części zamówienia*):       (należy wymienić zakres prac lub czynności)

……………………………………………………………………………………..

- Niniejszą ofertę składamy:

  - we własnym imieniu  *)

  - jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)

- Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………….. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

-------------------------------

*) niepotrzebne skreślić – w pkt 11 i 12 Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi dokonać odpowiednich skreśleń.

# Załącznik nr 7 do SIWZ

tekst jednolity uwzględniający zmianę SIWZ nr 1

Formularz techniczny

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

# składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: : Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13 oferujemy:

UWAGA: w kolumnie „Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego „ Wykonawca wyszczególnia parametry ilościowe i jakościowe wymaganych elementów urządzeń oraz potwierdza spełnianie wymagania opisując sposób jego realizacji.

  - ROUTER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….

Model/typ:……………………

Tabela nr 1

| lp | Wymagania Zamawiającego dotyczące routera | Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wyposażenie |
| 1 | Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. |  |
| 2 | Dwa interfejsy muszą mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP. |  |
| 3 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy, do co najmniej 4GB. |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy, do co najmniej 4GB. |  |
| 5 | Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. |  |
| 6 | Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. |  |
| 7 | Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. |  |
| Architektura |
| 8 | Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji, co najmniej: |  |
|  | 8.1. 4 modułów sieciowych z interfejsami |  |
|  | 8.2. 2 modułów usługowych z interfejsami. Moduły usługowe powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej |  |
|  | 8.3. 1 wewnętrznego modułu usługowego |  |
|  | 8.4. 4 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 11 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania |  |
| 9. | Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES. |  |
| 10. | Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. |  |
| 11. | Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej, gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: |  |
|  | z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 4 porty na moduł |  |
|  | z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości, co najmniej 8 portów na moduł |  |
|  | z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 16 portów na moduł |  |
|  | Content engine |  |
|  | Intrusion Detection System |  |
|  | Analizatora sieciowego |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: |  |
|  | z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 2 porty na moduł |  |
|  | ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | z interfejsem ISDN BRI (styk S,/T) - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł |  |
|  | z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 4 portów na moduł |  |
|  | Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: |  |
|  | o gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów |  |
|  | pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. |  |
|  | posiadających wsparcie dla usług wideo |  |
|  | Wydajność proponowanego rozwiązania z wyłączonymi usługami nie może być mniejsza niż 800 000 PPS |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji karty NM-16ESW (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps259/product_data_sheet09186a00801aca3e_ps282_Products_Data_Sheet.html) będącej w posiadaniu Zamawiającego. |  |
| Oprogramowanie - funkcjonalność |
|  | Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. |  |
|  | Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny. |  |
|  | Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2. |  |
|  | Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF). |  |
|  | Musi obsługiwać routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. |  |
|  | Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6. |  |
|  | Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL. |  |
|  | Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router). |  |
|  | Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast. |  |
|  | Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245. |  |
|  | Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2. |  |
|  | Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ. |  |
|  | Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. |  |
|  | Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: |  |
|  | z obsługą kolejki absolutnego priorytetu |  |
|  | ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu |  |
|  | WFQ |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm WRED. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół RSVP. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping. |  |
|  | Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. |  |
|  | Musi obsługiwać protokół NTP. |  |
|  | Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server. |  |
|  | Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). |  |
|  | Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+. |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent). |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System. |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering. |  |
| Zarządzanie i konfiguracja |
|  | Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3. |  |
|  | Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika. |  |
|  | Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI). |  |
|  | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
| Obudowa |
|  | Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej. |  |
|  | Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”. |  |
| Zasilanie |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC). |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia. |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość instalacji wewnętrznego zasilacza redundantnego. |  |
| Serwis gwarancyjny |
|  | Urządzenie powinno być objęte minimum 3-letnim serwisem gwarancyjnym producenta świadczonym na zasadach: |  |
|  | możliwość zgłaszania usterek w dni robocze w godzinach 8-16 |  |
|  | naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki |  |
|  | aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu |  |
|  | dostęp do pomocy technicznej producenta |  |
| Pozostałe wymagania |
| 58. | Router i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy. |  |
| 59. | Router musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. |  |
| 60. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę katalogową oferowanego routera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego urządzenia. |  |
| 61 | Wykonawca powinien dysponować personelem wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym urządzeniem. |  |

  - SERWER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….

Model/typ:……………………

Tabela nr 2

| Lp. | Wymagania Zamawiającego dotyczące serwera | Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa | Typu Rack, wysokość 2U; Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z symetrycznej szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt; Zamawiający dopuszcza wynik testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory. Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez Wykonawcę; |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 8 GB Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, |  |
| 6 | Dyski twarde | Zainstalowane 4 dyski Hotplug SATA 6Gb/s, 7,2K RPM o pojemności 1 TB każdy; Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5; |  |
| 7 | Kontrolery LAN | - 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; |  |
| 8 | Kontrolery I/O | - niewymagane |  |
| 9 | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzny; 1x RS-232; |  |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze Hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W wraz z kablami zasilającymi Redundantne wentylatory hotplug; |  |
| 11 | Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 12 | Wspierane OS | - Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 |  |
| 13 | Gwarancja | 1. co najmniej 3 lata gwarancji onsite w trybie naprawy NBD 2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; |  |
| 14 | Dokumentacja, inne | Serwer i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy. Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego urządzenia; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na urządzenie i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu lub podpis i stempel |
| --- | --- |

# Footnotes

Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 9 do SIWZ

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Należy wskazać adres e-mail (poczty elektronicznej), na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:

Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1

Zmiana SIWZ nr 1